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MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 68/2014-PMS
PROCESSO Nº. 146/2014-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e de item referente ao Edital de Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 68/2014-PMS, tendo e vista a aquisição de material elétrico para o parque de eventos Alfredo Pasold do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, ficando assim determinado:

Leia-se: 

1.1- Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

a) Data: 18 de setembro de 2014

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h.

d) Abertura do processo: às 14h15min. 

3.1.3- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 18 de setembro de 2014 às 14h, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.
ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 68/2014-PMS

TERMO DE REFERÊNCIA

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material elétrico para o parque de eventos Alfredo Pasold do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme segue:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE.
	UNID.
	VALOR R$

UNITÁRIO

REFERÊNCIA
	VALOR R$

TOTAL

REFERÊNCIA

	01
	Refletores industriais para lampadas compactas de 100w com base E27 - Material em  acrílico com refletor em alumínio com gancho para fixação NO MINIMO 16"
	25
	Peça
	95,43
	2.385,75

	02
	Hastes de cobre para aterramento 2,40m
	10
	Peça
	23,30
	233,00

	03
	Conector para haste de aterramento
	10
	Peça
	5,10
	51,00

	04
	Painel eletrico:Quadro de ferro sobrepor para disjuntor Din geral de 150A com barramento e espaço para 4 DPS+dijuntor geral+espaço para 10 disjuntores monofásicos+22 espaços disjuntores trifásicos (Conforme especificação desenho)
	1
	Peça
	4.113,00
	4.113,00

	05
	DPS independente de 25 KV
	4
	Peça
	60,00
	240,00

	06
	Painel eletrico: Quadro de ferro sobrepor com barramento para 16 disjuntores Din monofássicos + disjuntor geral de 100A (Conforme desenho)
	2
	Peça
	380,00
	760,00

	07
	Disjuntor 16A monofasico -Din
	14
	Peça
	6,10
	85,40

	08
	Disjuntor 20A monofasico - Din
	9
	Peça
	6,19
	55,71

	09
	Disjuntor 25A monofasico - Din
	3
	Peça
	6,10
	18,30

	10
	Disjuntor 32A monofasico - Din
	7
	Peça
	6,10
	42,70

	11
	Disjuntor 32A trifasico - Din
	15
	Peça
	30,42
	456,30

	12
	Disjuntor 50A trifasico - Din
	6
	Peça
	30,42
	182,52

	13
	Disjuntor 63A trifasico - Din
	2
	Peça
	31,65
	63,30

	14
	Disjuntor 100A trifasico - Din
	1
	Peça
	94,00
	94,00

	15
	Disjuntor 125A trifasico - din
	1
	Peça
	148,03
	148,03

	16
	Fio flexivel  1,5mm Preto
	200
	Metros
	0,46
	92,00

	17
	Fio flexível  1,5mm Azul
	200
	Metros
	0,46
	92,00

	18
	Fio flexível 1,5mm Verde
	200
	Metros
	0,46
	92,00

	19
	Fio  flexível  2,5mm Preto
	100
	Metros
	0,74
	74,00

	20
	Fio flexível 2,5mm Azul
	100
	Metros
	0,74
	74,00

	21
	Fio flexível 2,5mm Verde
	100
	Metros
	0,74
	74,00

	22
	Fio flexível 4,0mm Preto
	75
	Metros
	1,22
	91,50

	23
	Fio flexível 4,0mm Azul
	75
	Metros
	1,22
	91,50

	24
	Fioflexível 4,0mm Verde
	75
	Metros
	1,22
	91,50

	25
	Fio flexível 6,0mm Preto
	450
	Metros
	1,79
	805,50

	26
	Fio flexível  6,0mm Vermelho
	450
	Metros
	1,79
	805,50

	27
	Fio flexível  6,0mm Branco
	450
	Metros
	1,79
	805,50

	28
	Fio flexível 6,0mm Azul
	450
	Metros
	1,79
	805,50

	29
	Fio flexível  6,0mm Verde
	450
	Metros
	1,79
	805,50

	30
	Fio flexível 10,0mm Preto
	350
	Metros
	3,41
	1.193,50

	31
	Fio flexível 10,0mm Vermelho
	350
	Metros
	3,41
	1.193,50

	32
	Fio flexível 10,0mm Branco
	350
	Metros
	3,41
	1.193,50

	33
	Fio flexível 10,0mm Azul
	350
	Metros
	3,41
	1.193,50

	34
	Fio flexível 10,0mm Verde
	350
	Metros
	3,41
	1.193,50

	35
	Fio flexível 16,0mm Preto
	100
	Metros
	5,45
	545,00

	36
	Fio flexível 16,0mm Vermelho
	100
	Metros
	5,45
	545,00

	37
	Fio flexível 16,0mm Branco
	100
	Metros
	5,45
	545,00

	38
	Fio flexível 16,0mm Azul
	100
	Metros
	5,45
	545,00

	39
	Fio 16,0mm Verde
	100
	Metros
	5,45
	545,00

	40
	Fio flexível 70,0mm Preto
	100
	Metros
	24,73
	2.473,00

	41
	Fio flexível 70,0mm Vermelho
	100
	Metros
	24,73
	2.473,00

	42
	Fio flexível 70,0mm Branco
	100
	Metros
	24,73
	2.473,00

	43
	Fio flexível 70,0mm Azul
	100
	Metros
	24,73
	2.473,00

	44
	Fio flexível 70,0mm Verde
	100
	Metros
	24,73
	2.473,00

	45
	Eletrocalha 100mmx50mmx3.00mt - chapa espessura 20
	27
	peça
	32,46
	876,42

	46
	Junção telescópica para eletrocalha  100mmx50mm 
	27
	Peça
	2,71
	73,17

	47
	Parafusos 1/4x1/2 lent. Auto trav. Para eletrocalha
	110
	Peça
	0,09
	9,90

	48
	Porca sextav. 1/4 sext. Para eletrocalha
	110
	Peça
	0,06
	6,60

	49
	Arruela 1/4 lisa para eletrocalha
	110
	peça
	0,05
	5,50

	50
	Suporte para eletrocalha 100mmx50mm - suporte em formato de cinta
	27
	Peça
	2,24
	60,48

	51
	T' para eletrocalha 100mmx50mm
	2
	Peça
	9,70
	19,40

	52
	Cabo de aço 1/8"
	10
	Metros
	1,13
	11,30

	53
	Abraçadeiras para cabo de aço1/8"
	54
	Peça
	0,61
	32,94

	54
	T'  de decida 50mmx50mm para eletrocalha 100mmx50mm
	8
	Peça
	8,49
	67,92

	55
	Tomadas monofásicas de 20A - soprepor
	30
	Peça
	5,59
	167,70

	56
	Fita Isolante - Rolo com 20 metros
	20
	Peça
	2,99
	59,80

	57
	Locação Andaime de rodinha completo com 3 metros de altura (período de 20 dias)
	1
	Unidade
	300,00
	300,00

	TOTAL R$ REFERÊNCIA
	36.477,64


Schroeder, 04 de setembro de 2014.

Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal
