## ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

- Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER – SC

e - mail: licitacao@schroeder.com.br – site:     http://www.schroeder.com.br

ERRATA DE EDITAL

CARTA CONVITE Nº 13/2008 - FMS

PROCESSO Nº 26/2008 - FMS

O Município de Schroeder torna público, para conhecimento dos interessados errata de itens referente ao Edital, sendo:

Onde se lê:

2 - OBJETO:

2.1. O objeto desta licitação consiste na aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), conforme segue:

| Autoclave vertical Analógica nas dimensões internas: Tam. 08lt: 24,5cm diam.x15cm prof. Tam.14li: 30,5cm; diam.x16,5cm prof. Tam. 23lt:30,5cm diam.x28,5cm prof. – Operação simples:basta abastecer com uma medida de água, colocar o material, fechar a tampa e apertar o botão de acionamento. Os equipamentos realizarão todo o processo automaticamente, indicando os passos através de sinalizadores luminosos. Os tempos de esterilização podem ser mudados de acordo com a escolha do profissional,determinando uma grande gama de ciclos de tempo diferente. Os equipamentos podem ser ligados a seco para uma completa secagem do material autoclavado, se necessário. Controle eletrônico/termodinâmico de temperatura e pressão realizado automaticamente.Desligamento automático caso a pressão eleve-se acima do normal. Desligamento automático em caso de falta de água, evitando super aquecimento.Utiliza água limpa a cada ciclo, o que permite uma qualidade superior ao vapor ( livre de óleos e outras sujidades. A água entra em contato apenas com o corpo do equipamento, impedindo o dano a outros componentes. Fácil instalação: não necessita de tubulação p/ drenagem de água ou de tomada elétrica especial. | Unidade | 01 | 1.399,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Leia - se:

2 - OBJETO:

2.1. O objeto desta licitação consiste na aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), conforme segue:

| Autoclave vertical Analógica nas dimensões internas: Tam. 08lt: 24,5cm diam.x15cm prof. – Operação simples:basta abastecer com uma medida de água, colocar o material, fechar a tampa e apertar o botão de acionamento. Os equipamentos realizarão todo o processo automaticamente, indicando os passos através de sinalizadores luminosos. Os tempos de esterilização podem ser mudados de acordo com a escolha do profissional,determinando uma grande gama de ciclos de tempo diferente. Os equipamentos podem ser ligados a seco para uma completa secagem do material autoclavado, se necessário. Controle eletrônico/termodinâmico de temperatura e pressão realizado automaticamente.Desligamento automático caso a pressão eleve-se acima do normal. Desligamento automático em caso de falta de água, evitando super aquecimento.Utiliza água limpa a cada ciclo, o que permite uma qualidade superior ao vapor ( livre de óleos e outras sujidades. A água entra em contato apenas com o corpo do equipamento, impedindo o dano a outros componentes. Fácil instalação: não necessita de tubulação p/ drenagem de água ou de tomada elétrica especial. | Unidade | 01 | 1.399,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Atenciosamente.

Schroeder, 02 de junho de 2008.

# Marcio Adriano Sabino

Presidente da Comissão de Licitações

(47) 9186-9255