## ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER – SC

e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br

ERRATA DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL No 28/2008 - FMS

O Município de Schroeder torna público, para conhecimento dos interessados errata e adendo de referente ao Edital de Pregão Presencial N° 28/2008 - FMS - Processo N° 48/2008 - FMS. Tendo como objeto a aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder (SC).

Onde se lê:

| Item | Descrições mínimas | Unidade de Medida | Qutd. | Valor Unitário Referência (R$) | Valor Total referência (RS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7 | Autoclave vertical Analógica nas dimensões internas:Tam 08 lt: 24,5cm diam x 15cm prof. Tam. 14 li: 30,5cm;diam x 16,5 cm prof. Tam. 23lt: 30,5cm diam x 28,5cm prof – Operação simples: basta abastecer com uma medida de água, colocar o material, fechar a tampa e apertar o botão de acionamento. Os equipamentos realizarão todo o processo automaticamente, indicando os passos através de sinalizadores luminosos. Os tempos de esterilização podem ser mudados de acordo com escolha do profissional, determinando uma grande gama de ciclos de tempo diferente. Os equipamentos podem ser ligados a seco para uma completa secagem do material autoclavado, se necessário. Controle eletrônico/ termodinâmico de temperatura e pressão realizado automaticamente. Desligamento automático caso a pressão eleve-se acima do normal. Desligamento automático em caso de falta de água, evitando super aquecimento. Utiliza água limpa a cada ciclo, o que permite uma qualidade superior ao vapor (livre de óleos e outras sujidades). A água entra em contato apenas com o corpo do equipamento, impedindo o dano a outros componentes. Fácil instalação: não necessita de tubulação para drenagem de água ou de tomada elétrica especial. | Unidade | 01 | 1.670,00 | 1.670,00 |

Leia – se :

| Item |  | Descrições mínimas |  | Unidade de Medida |  | Qutd. |  | Valor Unitário Referência (R$) | Valor Total referência (RS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7 | Autoclave vertical Analógica nas dimensões internas: Tam. 14 li: 30,5cm;diam x 16,5 cm prof. – Operação simples: basta abastecer com uma medida de água, colocar o material, fechar a tampa e apertar o botão de acionamento. Os equipamentos realizarão todo o processo automaticamente, indicando os passos através de sinalizadores luminosos. Os tempos de esterilização podem ser mudados de acordo com escolha do profissional, determinando uma grande gama de ciclos de tempo diferente. Os equipamentos podem ser ligados a seco para uma completa secagem do material autoclavado, se necessário. Controle eletrônico/ termodinâmico de temperatura e pressão realizado automaticamente. Desligamento automático caso a pressão eleve-se acima do normal. Desligamento automático em caso de falta de água, evitando super aquecimento. Utiliza água limpa a cada ciclo, o que permite uma qualidade superior ao vapor (livre de óleos e outras sujidades). A água entra em contato apenas com o corpo do equipamento, impedindo o dano a outros componentes. Fácil instalação: não necessita de tubulação para drenagem de água ou de tomada elétrica especial. |  | Unidade |  | 01 |  | 1.670,00 |  |  | 1.670,00 |  |

Os demais itens do processo ficam inalterados.

Schroeder, 18 de Setembro de 2008.

Márcio Adriano Sabino

Presidente da Comissão de Licitações

(47) 9186-9255